科研实验室安全运行专项整治活动任务分工表

| 项目 | 内 容 | 组织实施单位 | 整治重点 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 安全管理领导小组 | 校办牵头，资产部，公安处，科研院等部门 | 明确各部门职责 |
|  | 校-院级安全责任书 | 公安处 | 签订安全责任书 |
|  | 院-实验室安全责任书 实验室安全责任书 | 各相关学院、科研平台 | 学院与实验室，实验室与实验人员签订安全责任书 |
| 资质和基本设施运行情况 | 实验室资质： 辐射安全资质、危险化学品管理资质、危险废物处置资质、生物安全实验室资质等 | 资产部 | 辐射安全许可证，管控类物资申购证明； |
|  |  | 各生物相关实验室（涉及实验动物、高致病实验） | 取得实验动物相关资质，生物安全实验资质 |
|  | 基础设施 | 资产部、相关学院 | 校、院级试剂室，实验危废暂存站 |
|  |  | 各级化学、生物安全实验室 | 通风柜，紧急喷淋装置，生物安全柜等 |
|  | 安全消防设施 | 公安处，相关学院 | 重点场所灭火器材； 生物、易燃爆场所紧急喷淋装置（相关学院及实验室）； 辐射安全防护用具（相关学院及实验室）； 气瓶柜、防爆试剂柜（相关学院及实验室）。 |
|  | 实验室卫生与环境 | 各学院、科研平台实验室 | 实验室布局合理、卫生状况、无消防和用电安全隐患等 |
|  | 实验室警示标签和提示 | 各学院、科研平台实验室 | 生物安全、辐射场所安全、危险废物处置等警示标签；门口张贴实验室安全负责人和管理人员信息，应急电话。 |
|  | 其他安全防护设施 | 各学院、科研平台实验室 | 重点场所防盗门窗、监视监控、消防通道通畅等；公共场地无杂物堆积、配有备用钥匙等。） |
| 管理制度建立和运行情况 | 安全管理制度 | 资产部，公安处，科研院 | 校级安全管理制度文件 |
|  |  | 各学院、科研平台实验室 | 院级、实验室安全管理制度和操作规程 |
|  | 使用情况记录 | 资产部 | 管控物资申购记录 |
|  |  | 科研院，各学院、科研平台实验室 | 危管控物质使用台账 |
|  | 检查整改情况 | 资产部，公安处，科研院 | 实验室安全检查情况记录和整改记录 |
|  |  | 各学院、科研平台实验室 | 实验室检查情况和整改记录 |
|  | 安全项目准入 | 科研院 | 科研项目安全审核、准入 |
| 安全知识和操作规范培训情况 | 实验室安全手册 | 科研院，研究生院，研工部，资产部 | 安全教育手册 |
|  | 实验室安全教育培训系统 | 科研院，研究生院，研工部，资产部 | 网上培训系统 |
|  | 安全培训制度 | 科研院，资产部，各学院、科研平台实验室 | 培训制度、培训计划及记录 |
| 废弃危险品和实验室处理情况 | 危险废弃物分类和处置情况 | 资产部 | 危险废物中转站情况、危险废物处置申报信息和转移联单 |
|  |  | 各学院、科研平台实验室 | 危险废物处置台账、生物医疗垃圾处理台账 |
| 应急预案建立情况 | 校级应急预案 | 公安处，资产部，科研院 | 应急预案文件和应急预案 |
|  | 重点场所应急预案 | 各学院、科研平台实验室 | 实验室安全隐患应急预案文件；应急演练记录 |
| 其他安全内容 | 气体钢瓶、高温高压设备 | 各学院、科研平台实验室 | 气体钢瓶安全使用情况、高温高压安全使用情况 |
|  | 防护用具使用情况 | 各学院、科研平台实验室 | 防护服、防护眼罩和防护手套等配套情况 |
|  | 实验室内设备运行情况 | 各学院、科研平台实验室 | 冰箱、离心机、危险化学品存储柜等安全使用 |

说明：

1、本表是根据教育部《高校科研实验室安全检查对照表（2016）》的内容制定。

2、本表中只是概述科研实验室安全运行相关项目，具体工作内容和要求详见《高校科研实验室安全检查对照表（2016）》。

3、本表中如有不清楚部分，请及时联系资产与实验室管理部 吕国凯，联系电话 88369298。